附件1：

成品油批发经营企业名单

| 序号 | 经营单位名称 | 登记编号 | 主要 负责人 | 有效期 | 联系电话 | 地址 | 许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中海油销售上海公司 | 沪安监管危经许[2014]201184(QDFYS) | 童毅强 | 2017-5-26 | 61270083 | 上海市宝山区月罗路218号101室 | 汽油、煤油 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司上海宝山石油分公司 | 沪安监管危经许[2014]200632(QS) | 杨棣 | 2017-4-3 | 56570234 | 上海市宝山区殷高西路高境二村19号楼 | 汽油、煤油 |

附件2：

成品油仓储经营企业名单

| 序号 | 经营单位名称 | 登记编号 | 主要 负责人 | 有效期 | 联系电话 | 地址 | 许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海宝山月浦加油站油库（中海油） | 沪安监管危经许[2013]200746(CQS) | 刘阿洪 | 2016-04-17 | 56647649 | 上海宝山区月浦镇园和路1017弄60号 | 汽油、柴油 |
| 2 | 上海华江石油有限公司 | 沪安监管危经许[2013]200772(CQDFYS) | 朱振国 | 2016-04-23 | 56045428 | 宝山区联谊路678号 | 汽油、柴油 |
| 3 | 上海石洞口煤气制气有限公司 | 沪安监管危经许[2013]202358(CQS) | 吕 伟 | 2016-10-18 | 56150088*2033 | 宝山区盛桥镇煤电路1号 | 汽油、柴油 |

附件3：

内部加油站名单

| 序号 | 单 位 名 称 | 单 位 地 址 | 所属集团 | 联系人 | 电 话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海五钢物流有限责任公司内部加油站 | 宝山区宝杨路2035号 | 宝钢集团 | 孙有力 | 13761177251 | 汽油、柴油 |
| 2 | 上海一钢运输有限公司内部加油站 | 宝山区长江路735号 | 宝钢集团 | 孙有力 | 13761177251 | 柴油 |
| 3 | 上海丰宝综合经营 宝钢内部3# | 宝钢厂区 | 宝钢集团 | 孙有力 | 13761177251 | 汽油、柴油 |
| 4 | 上海丰宝综合经营 宝钢内部4# | 宝钢厂区 | 宝钢集团 | 孙有力 | 13761177251 | 汽油、柴油 |
| 5 | 上海丰宝综合经营 宝钢内部5# | 长江路580号 | 宝钢集团 | 孙有力 | 13761177251 | 汽油、柴油 |
| 6 | 宝钢股份中厚板分公司 | 北蕴川路777号 | 宝钢集团 | 孙有力 | 13761177251 | 汽油、柴油 |
| 7 | 上海宝山巴士公共交通有限公司共祥路18号内部加油站 | 共祥路18号 | 久事公司 | 孙贤勇 | 13621715057 | 柴油 |
| 8 | 上海宝山公共交通公司国江路停车场内部加油站 | 宝山区淞行路335号 | 久事公司 | 孙贤勇 | 13621715057 | 汽油、柴油 |
| 9 | 上海交通投资（集团）有限公司场站管理分公司沪太路停车保养场加油站 | 宝山区南陈路98号 | 久事公司 | 孙贤勇 | 13621715057 | 柴油 |
| 10 | 上海邮政汽车技术服务有限公司 | 沪太路1107弄28号 | 邮政公司 | 李鸿滨 | 13371968809 | 汽油、柴油 |
| 11 | 上海市化工物品汽车运输有限公司真大路加油站 | 宝山区真大路450弄6号 | 交运股份 | 王桂祥 | 13917875635 | 柴油 |
| 12 | 上海交运沪北物流发展有限公司内部1#加油站 | 铁山路38号 | 交运股份 | 王桂祥 | 13917875635 | 柴油 |
| 13 | 上海交运大件物流有限公司内部加油站 | 上海市宝山区蕴川路4681号 | 交运股份 | 王桂祥 | 13917875635 | 柴油 |
| 14 | 上海中建水泥制品有限公司二分公司 | 联谊路553号 | 光明集团 | 孙祖伟 | 13681892836 | 柴油 |
| 15 | 第一建筑有限公司机械分公司 | 盘古路688号 | 建工集团 | 张思宏 | 13311660551 | 柴油 |
| 16 | 上海市建筑构件制品有限公司第七构件厂 | 联谊路150号 | 建工集团 | 张思宏 | 13311660551 | 柴油 |
| 17 | 上海建工构件运输有限公司 | 富锦路4888号 | 建工集团 | 张思宏 | 13311660551 | 柴油 |
| 18 | 上海标五固件有限公司 | 宝山区共祥路175号 | 电气集团 | 刘光龙 | 13801909204 | 液化石油气 |
| 19 | 张华浜分公司 | 逸仙路4177号 | 国际港务 | 王坚 | 15800957088 | 柴油 |
| 20 | 军工路分公司 | 军工路4501号 | 国际港务 | 王坚 | 15800957088 | 柴油 |
| 21 | 宝山分公司 | 牡丹江路1875号 | 国际港务 | 王坚 | 15800957088 | 柴油 |
| 22 | 煤炭分公司 | 川念路28号 | 国际港务 | 王坚 | 15800957088 | 柴油 |
| 23 | 物流分公司 | 安达路240号 | 国际港务 | 王坚 | 15800957088 | 柴油 |
| 24 | 上海富康建设有限公司 | 泰联路1号 | 建工集团 | 张思宏 | 13311660551 | 柴油 |

附件4：

成品油批发、仓储企业监督检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质证照 | 是否取得商务部核发的《成品油批发经营批准证书》 |  |  |
| 2 |  | 是否取得危险化学品经营许可证 |  |  |
| 3 | 经营制度制修订情况 | 是否建立成品油进货、运输、销售制度 |  |  |
| 4 |  | 成品油经营制度是否符合有关安全生产法律法规和标准规范要求 |  |  |
| 5 |  | 成品油经营制度是否定期和及时修订 |  |  |
| 6 | 成品油进货管理 | 是否从具备生产许可或批发经营资质的单位购进成品油 |  |  |
| 7 |  | 是否对供货单位相关资质进行核查 |  |  |
| 8 |  | 是否对物流运输单位相关资质进行核查 |  |  |
| 9 |  | 是否按要求对成品油品质进行检查 |  |  |
| 10 | 成品油物流运输管理 | 是否落实高温季节危险化学品运输禁行管控 |  |  |
| 11 |  | 运输车辆是否安装卫星定位装置 |  |  |
| 12 |  | 运输单位是否取得危险化学品运输资质 |  |  |
| 13 |  | 是否查验运输车辆的营运证件、运输专业人员资质证书、车辆灭火器等安全设施设备 |  |  |
| 14 | 成品油销售管理 | 是否建立落实购油单位安全评估机制 |  |  |
| 15 |  | 是否对购油单位的生产、使用场所、储存设施、运输车辆等安全条件进行评估 |  |  |
| 16 |  | 是否核实购油单位成品油《成品油零售经营批准证书》等资质，或者核实购油单位成品油用途、用量在合理范围内 |  |  |
| 17 |  | 是否向非法经营的用户销售成品油 |  |  |

附件5：

内部加油站监督检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律、法规和标准的辨识、获取和符合性评价 | 是否制定了法律、法规、标准的辨识、获取和符合性评价制度并有效落实 |  |  |
| 3 | 安全生产机构与职责 | 是否制定了“一岗双责”的安全生产责任制 |  |  |
| 4 |  | 领导班子成员安全生产责任制是否明晰并与职责相匹配 |  |  |
| 5 |  | 是否按照有关规定设立了安全生产管理机构 |  |  |
| 6 |  | 是否配备了合格的专职安全生产管理人员 |  |  |
| 7 |  | 是否制定并执行了领导干部带班值班制度 |  |  |
| 8 | 制度制修订 | 安全生产规章制度，尤其是隐患排查治理、重大危险源管理、变更管理、承包商管理、动火作业、进入受限空间作业等制度是否健全有效 |  |  |
| 9 |  | 安全生产规章制度是否符合有关安全生产法律法规和标准规范要求 |  |  |
| 10 |  | 安全生产管理制度是否定期和及时修订 |  |  |
| 11 | 隐患排查治理 | 隐患排查治理制度是否按照《危化品企业事故隐患排查治理实施导则》制定 |  |  |
| 12 |  | 是否建立隐患排查治理记录 |  |  |
| 13 |  | 重大隐患治理“五到位”是否落实 |  |  |
| 14 | 动火作业管理 | 动火作业许可证办理是否规范 |  |  |
| 15 |  | 动火作业是否按规定检测了可燃气体浓度 |  |  |
| 16 |  | 节假日动火是否进行了升级管理 |  |  |
| 17 |  | 是否有现场监控人员，现场监控人员是否具备相应能力 |  |  |
| 18 | 进入受限空间作业管理 | 进入受限空间作业许可证办理是否规范 |  |  |
| 19 |  | 进入受限空间作业是否按规定检测了可燃气体浓度、有毒气体浓度和氧含量 |  |  |
| 20 | 培训教育 | 主要负责人和安全管理人员安全资格证书是否有效 |  |  |
| 21 |  | 操作人员是否进行岗前培训且合格 |  |  |
| 22 |  | 是否定期开展安全培训教育,转岗从业人员是否进行了再培训 |  |  |
| 23 |  | 培训内容是否具有针对性 |  |  |
| 24 | 设施、设备、仪表安全管理 | 经营场所、储存场所是否经公安消防机构验收、检查合格 |  |  |
| 25 |  | 加油站内汽油罐的位置、罐容、罐数发生变化的，是否履行建设项目“三同时”相关手续。 |  |  |
| 26 |  | 周边防护距离及站区内平面布置距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定（《汽车加油加气站设计与施工规范》） |  |  |
| 27 |  | 是否设置总电源切断开关，系统是否设置紧急切断设施。 |  |  |
| 28 |  | 是否设置油（气）泄漏收集、油污隔离、高液位报警仪、静电接地报警仪等设施。 |  |  |
| 29 |  | 防雷装置安全性能是否经资质单位检测合格并在有效期内。 |  |  |
| 30 |  | 防爆电气设备是否经资质单位检查。 |  |  |
| 31 | 应急与事故 | 是否编制符合要求的应急救援预案 |  |  |
| 32 |  | 应急救援预案是否定期演练，演练内容记录是否规范 |  |  |
| 33 |  | 应急救援器材台帐、消防设施否按照规定配备并处于完好状态 |  |  |
| 34 |  | 是否建立事故管理制度,是否有事故档案和管理台账 |  |  |
| 35 | 自查自纠 | 是否制定了安全检查的制度 |  |  |
| 36 |  | 检查出的问题是否进行了闭环整改 |  |  |
| 37 |  | 是否保存检查记录和台账 |  |  |
| 38 | 经营制度制修订情况 | 是否建立成品油进货、运输、加油制度 |  |  |
| 39 |  | 成品油经营制度是否符合有关安全生产法律法规和标准规范要求 |  |  |
| 40 |  | 成品油经营制度是否定期和及时修订 |  |  |
| 41 | 成品油进货管理 | 是否从具备生产许可或批发经营资质的单位购进成品油 |  |  |
| 42 |  | 是否对供货单位相关资质进行核查 |  |  |
| 43 |  | 是否对物流运输单位相关资质进行核查 |  |  |
| 44 |  | 是否按要求对成品油品质进行检查 |  |  |
| 45 | 成品油物流运输管理 | 是否落实高温季节危险化学品运输禁行管控 |  |  |
| 46 |  | 运输车辆是否安装卫星定位装置 |  |  |
| 47 |  | 运输单位是否取得危险化学品运输资质 |  |  |
| 48 |  | 是否查验运输车辆的营运证件、运输专业人员资质证书、车辆灭火器等安全设施设备 |  |  |
| 49 | 成品油加油管理 | 是否建立落实内部加油管理制度 |  |  |
| 50 |  | 是否建立内部车辆清单 |  |  |
| 51 |  | 是否建立内部车辆加油台账并如实记录加油情况 |  |  |
| 52 |  | 是否有向外部车辆加油情况 |  |  |

附件6：

新排查出内部加油站、点一览表

填表单位：                                                                                  填表日期：

| 序号 | 单 位 名 称 | 单 位 地 址 | 油 品 | 吨位 | 联系人 | 电 话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：

承诺书

上海市安全生产监督管理局：

我公司从事汽油、柴油、煤油等危险化学品经营，特此郑重承诺：

1.严格遵守法律、法规和国家标准或者行业标准、地方标准规定。

2.危险化学品储存在专用仓库，由有资质的运输单位运输。委托储存或运输的，每年签订委托储存或运输合同。

3.履行社会义务，承担社会责任。为确保城市运行安全和生产安全，对购买汽油、柴油、煤油的企业或单位，建立和落实安全评估机制。对其生产、使用场所及储存设施（包括运输车辆）进行安全条件评估，不符合安全生产条件的禁止销售；如向不符合安全生产条件的单位销售，纳入社会诚信企业体系建设内容，承担事故连带责任并向社会公告。

承诺企业：

法定代表人（或主要负责人）签字：

（企业盖章）：

日期：    年    月    日